# ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД УСИНСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 января 2003 г. N 101

О НОРМАТИВАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

(в ред. Постановлений главы администрации МО

городского округа "Усинск" от 30.01.2007 N 115,

от 14.03.2007 N 290, от 11.09.2008 N 1142,

от 12.09.2008 N 1143,

Постановления администрации муниципального образования

городского округа "Усинск" от 14.05.2010 N 596)

В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 5 мая 2000 года N 203 "О мерах по упорядочению водопотребления населением Республики Коми", Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 1999 года N 887 "О совершенствовании системы оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите населения" постановляю:

1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг нанимателями и собственниками жилых помещений согласно приложению.

2. Контроль за исполнением Постановления возложить на первого заместителя главы администрации А.И.Брезгуна.

И.о. главы администрации

А.БРЕЗГУН

# Утверждены

Постановлением

главы администрации МО

от 29 января 2003 г. N 101

(приложение)

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЕМ В ГОРОДЕ УСИНСКЕ

(в ред. Постановлений главы администрации МО

городского округа "Усинск" от 30.01.2007 N 115,

от 14.03.2007 N 290, от 11.09.2008 N 1142,

от 12.09.2008 N 1143,

Постановления администрации муниципального образования

городского округа "Усинск" от 14.05.2010 N 596)

┌─────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐

│  N  │          Наименование услуг           │  Норматив на 1 человека   │

│ п/п │                                       ├────────────┬──────────────┤

│     │                                       │  В сутки,  │В месяц, куб.м│

│     │                                       │   литров   │              │

├─────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤

│1.   │Горячее водоснабжение                  │            │              │

│     │Жилые дома квартирного типа:           │            │              │

│1.1. │Утратил   силу.  -  Постановление главы администрации МО городского│

│округа "Усинск" от 14.03.2007 N 290          │            │              │

│1.2. │С  сидячими   ваннами,   оборудованными│            │              │

│     │душами                                 │    108     │     3,24     │

│1.3. │С       централизованным        горячим│            │              │

│     │водоснабжением,          оборудованными│            │              │

│     │умывальниками, мойками и душами        │    102     │     3,06     │

│1.4. │С       централизованным        горячим│            │              │

│     │водоснабжением,          оборудованными│            │              │

│     │умывальниками и мойками                │     96     │     2,88     │

│     │Общежития:                             │            │              │

│1.5. │С общими кухнями и без душевых         │     40     │     1,2      │

│1.6. │С общими душевыми                      │     50     │     1,5      │

│1.7. │С душевыми при всех жилых комнатах     │     60     │     1,8      │

│1.8. │С общими кухнями и блоками  душевых  на│            │              │

│     │этажах  при  жилых  комнатах  в  каждой│            │              │

│     │секции                                 │     80     │     2,4      │

│2.   │Холодное водоснабжение                 │            │              │

│     │Жилые дома квартирного типа:           │            │              │

│2.1. │Утратил   силу.  -  Постановление главы администрации МО городского│

│округа "Усинск" от 14.03.2007 N 290          │            │              │

│2.2. │С       централизованным        горячим│            │              │

│     │водоснабжением,  с  сидячими   ваннами,│            │              │

│     │оборудованными душами                  │    154     │     4,6      │

│2.3. │С       централизованным        горячим│            │              │

│     │водоснабжением,          оборудованными│            │              │

│     │умывальниками, мойками и душами        │    120     │     3,6      │

│2.4. │С       централизованным        горячим│            │              │

│     │водоснабжением,          оборудованными│            │              │

│     │умывальниками, мойками                 │    105     │     3,15     │

│2.5. │С водопроводом и канализацией без ванн │    105     │     3,15     │

│2.6. │С водопроводом, без канализации        │     77     │     2,3      │

│2.7. │С водопроводом и канализацией без ванн,│            │              │

│     │с газоснабжением                       │    132     │     4,0      │

│2.8. │С водопроводом и канализацией, ваннами,│            │              │

│     │газоснабжением       (без       газовых│            │              │

│     │водонагревателей)                      │    176     │     5,3      │

│2.9. │С  водопроводом,  местной  канализацией│            │              │

│     │без ванн, с газовыми плитами           │    110     │     3,3      │

│2.10.│С водопроводом и  местной  канализацией│            │              │

│     │(выгребные        ямы),        ваннами,│            │              │

│     │газоснабжением       (без       газовых│            │              │

│     │водонагревателей)                      │    132     │     4,0      │

│2.11.│С водопроводом, канализацией и ваннами,│            │              │

│     │с  водонагревателями,  работающими   на│            │              │

│     │твердом топливе                        │    165     │     5,0      │

│2.12.│С водопроводом, канализацией, ваннами с│            │              │

│     │газовыми водонагревателями             │    230     │     6,9      │

│2.13.│Водопользование    из     водоразборных│            │              │

│     │колонок, скважин                       │     45     │     1,35     │

│     │Общежития:                             │            │              │

│2.14.│С общими кухнями и без душевых         │     25     │     0,75     │

│2.15.│С общими душевыми                      │     35     │     1,05     │

│2.16.│С душевыми при всех жилых комнатах     │     50     │     1,5      │

│2.17.│С общими кухнями и блоками  душевых  на│            │              │

│     │этажах  при  жилых  комнатах  в  каждой│            │              │

│     │секции здания                          │     60     │     1,8      │

└─────┴───────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┘

┌─────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐

│ NN  │        Наименование услуг         │  Норматив на одного человека  │

│ ПП  │                                   ├───────────────┬───────────────┤

│     │                                   │В сутки, литров│В месяц, куб.м │

│     │                                   ├───────┬───────┼───────┬───────┤

│     │                                   │по     │по     │по     │по     │

│     │                                   │холод- │горя-  │холод- │горя-  │

│     │                                   │ному   │чему   │ному   │чему   │

│     │                                   │водо-  │водо-  │водо-  │водо-  │

│     │                                   │потреб-│потреб-│потреб-│потреб-│

│     │                                   │лению  │лению  │лению  │лению  │

├─────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│3.   │Водоотведение (канализация)        │       │       │       │       │

│     │Жилые дома квартирного типа        │       │       │       │       │

│3.1. │Утратил   силу.  -  Постановление главы администрации МО городского│

│округа "Усинск" от 14.03.2007 N 290      │       │       │       │       │

│3.2. │С     централизованным      горячим│       │       │       │       │

│     │водоснабжением, с сидячими ваннами,│       │       │       │       │

│     │оборудованными душами              │  154  │  108  │ 4,6   │ 3,24  │

│3.3. │С     централизованным      горячим│       │       │       │       │

│     │водоснабжением,      оборудованными│       │       │       │       │

│     │умывальниками, мойками и душами    │  120  │  102  │ 3,6   │ 3,06  │

│3.4. │С     централизованным      горячим│       │       │       │       │

│     │водоснабжением,      оборудованными│       │       │       │       │

│     │умывальниками, мойками             │  105  │   96  │ 3,15  │ 2,88  │

│     │Жилые  дома  квартирного  типа  без│       │       │       │       │

│     │централизованного          горячего│       │       │       │       │

│     │водоснабжения                      │       │       │       │       │

│3.5. │С водопроводом и  канализацией  без│       │       │       │       │

│     │ванн                               │  105  │   -   │ 3,15  │   -   │

│3.6. │С водопроводом и  канализацией  без│       │       │       │       │

│     │ванн, с газоснабжением             │  132  │   -   │ 4,0   │   -   │

│3.7. │С  водопроводом   и   канализацией,│       │       │       │       │

│     │ваннами,    газоснабжением     (без│       │       │       │       │

│     │газовых водонагревателей)          │  176  │   -   │ 5,3   │   -   │

│3.8. │С       водопроводом,       местной│       │       │       │       │

│     │канализацией без ванн,  с  газовыми│       │       │       │       │

│     │плитами                            │  110  │   -   │ 3,3   │   -   │

│3.9. │С    водопроводом     и     местной│       │       │       │       │

│     │канализацией    (выгребные    ямы),│       │       │       │       │

│     │ваннами,    газоснабжением     (без│       │       │       │       │

│     │газовых водонагревателей)          │  132  │   -   │ 4,0   │   -   │

│3.10.│С  водопроводом,   канализацией   и│       │       │       │       │

│     │ваннами,    с     водонагревателями│       │       │       │       │

│     │работающими на твердом топливе     │  165  │   -   │ 5,0   │   -   │

│3.11.│С    водопроводом,    канализацией,│       │       │       │       │

│     │ваннами газовыми  водонагревателями│  230  │   -   │ 6,9   │   -   │

│     │Общежития:                         │       │       │       │       │

│3.12.│С общими кухнями и без душевых     │   25  │   40  │ 0,75  │ 1,2   │

│3.13.│С общими душевыми                  │   35  │   50  │ 1,05  │ 1,5   │

│3.14.│С душами при всех жилых комнатах   │   50  │   60  │ 1,5   │ 1,8   │

│3.15.│С общими кухнями и блоками  душевых│       │       │       │       │

│     │на  этажах  при  жилых  комнатах  в│       │       │       │       │

│     │каждой секции                      │   60  │   80  │ 1,8   │ 2,4   │

└─────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

┌─────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│ NN  │          Наименование услуг          │      Норматив в месяц      │

│ ПП  │                                      ├─────────────┬──────────────┤

│     │                                      │  природный  │Сжиженный газ,│

│     │                                      │ газ, куб.м  │      кг      │

├─────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│4 - 4.5. Утратили  силу.  -  Постановление  администрации  муниципального│

│образования городского округа "Усинск" от 14.05.2010 N 596│              │

└─────┴──────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┘

┌─────┬─────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┐

│  N  │         Наименование услуг          │   Единица    │   Норматив,  │

│ п/п │                                     │  измерения   │    в Гкал    │

│     │                                     │              │(ежемесячно в │

│     │                                     │              │ течение года │

│     │                                     │              ├───────┬──────┤

│     │                                     │              │ В год │  В   │

│     │                                     │              │       │месяц │

├─────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────┼──────┤

│5.   │ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ                       │              │       │      │

│5.1 - 5.2.  Утратили  силу с 1 октября 2008 года.  -  Постановление главы│

│администрации МО городского округа "Усинск" от 11.09.2008 N 1142  │      │

│5.3. │Утратил   силу.  -  Постановление главы администрации МО городского│

│округа "Усинск" от 14.03.2007 N 290        │              │       │      │

└─────┴─────────────────────────────────────┴──────────────┴───────┴──────┘

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐

│  N  │                Наименование услуг                │  Норматив на   │

│ п/п │                                                  │  1 человека в  │

│     │                                                  │     месяц,     │

│     │                                                  │    в куб.м     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│6.1. │Вывозка жидких нечистот в домах с выгребными ямами│     0,17       │

│6.2. │Утратил  силу  с  1  января  2009  года.   -   Постановление  главы│

│администрации МО городского округа "Усинск" от 12.09.2008 N 1143         │

└─────┴──────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘

Примечание: настоящие нормативы применяются для определения стоимости оказываемых населению коммунальных услуг при отсутствии приборов учета.